| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre: |  | JERINGA HPODERMICA DESCART DE 1 ml |
| Código sistema médico: |  | IM-02-126 |
| Familia: |  |  |
| INFORMACIÓN SISTEMA ERP |  |  |
| Código SIFA: | 2003503 |  |
| Grupo de artículos: | 0701 |  |
| Jerarquía: | 070121 |  |
| Código SICOP: | 42142523-92205648 |  |
| ESPECIFICACIÓN |  |  |
| Especificación de producto: | jeringa estéril con capacidad de 1 cc, de un solo uso, elaboradas en polipropileno grado médico con empaque blíster individual, libre de pirógenos libre de látex. aguja desmontable de 25 a 26 g de 0,50 (+/- 5 mm) x 13 mm (+/-3 mm). cuenta con una escala indeleble graduada en mililitros. esterilizada por óxido de etileno ó E-beam |  |
| SICOP |  |  |
|  | jeringa estéril con capacidad de 1 cc, de un solo uso, elaboradas en polipropileno grado médico con empaque blíster individual, libre de pirógenos libre de látex. aguja desmontable de 25 a 26 g de 0,50 (+/- 5 mm) x 13 mm (+/-3 mm). cuenta con una escala indeleble graduada en mililitros. esterilizada por óxido de etileno ó E-beam |  |

| VERSIONAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Versión: |  |
| Fecha: |  |
| Acta de Comité de Implementos |  |
| ASPECTOS DE ABASTECIMIENTO |  |
| Requerimiento confirmado Unidad Planificación-Control RSS: |  |
| Incluido en LOI: |  |
| Oficio incorporación LOI: |  |
| Código Protocolo: |  |
| Habilitación uso en Nivel I |  |
| Habilitación uso en Nivel II |  |
| Habilitación uso en Nivel III |  |

| Criterio: variable o atributo |  | APLICA |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DESCRIPCION |  |
| Variable | Dimensiones (largo, ancho, alto) |  |
| Variable | Peso |  |
| Atributo | Talla |  |
| Atributo | Color |  |
| Atributo | Esterilidad |  |
| Variable | Concentración de principio activo |  |
| Atributo | Capacidad de absorción |  |
| Atributo | Composición de materiales |  |
| Atributo | Permeabilidad |  |
| Atributo | Diseño ergonómico |  |
| Atributo | Tecnología de aplicación/administración al paciente |  |
| Atributo | Adaptabilidad a cualquier sitio anatómico |  |
| Atributo | Componentes de protección al paciente |  |
| Atributo | Flexibilidad en componentes invasivos |  |
| Atributo | Etiquetado empaque primario |  |
| Atributo | Etiquetado empaque secundario |  |
| Atributo | Resistencia a fuerzas externas |  |
| Atributo | Perdurabilidad (filos, componentes, otros) |  |
| Atributo | Registro Sanitario Ministerio de Salud |  |
| Atributo | Marca de fábrica |  |
| Atributo | Marca de certificación |  |
| Atributo | País de origen |  |
| Atributo | Fecha de vencimiento |  |
| Atributo | Número de Lote |  |
| Atributo | Literatura técnica de uso en español |  |

Criterios críticos de calidad del producto

Control de cambios del

| Versión | Fecha de vigencia | Apartado Modificado | Modificación | Oficio Aprobación Comité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIN DE LINEA PARA LA FICHA